Résumé point hygiène et sécurité CU-CL du 19 novembre 2020.

**1 : Présentation du PAP pour validation.**

Les APs on choisis de présenter le PAP, plutôt que le DUER, pour validation par les membres du CU-CL. Depuis la mise en place du nouveau format du DUER, le PAP correspond au DUER de manière allégé, et donc beaucoup plus compréhensible pour les membres du CU-CL.

Parmi les points retrouvés dans le PAP 2020 voici les ceux qui ont particulièrement attiré l’attention :

**A : la partie « bureaux » :**

* Le problème de la surcharge dans les bureaux : y at-il une obligation d’allouer un minimum de surface par agent ?

Selon un document téléchargé sur le site « service-public.fr » on s’aperçoit qu’il s’agit de recommandations, plutôt qu’une obligation.

Plutôt que réfléchir en terme de surface, il semble plus opportun de s’assurer d’une bonne circulation dans la pièce. Exemple : a surface équivalente, un bureau moins large (et plus long) pourrait être plus limitant en capacité d’accueil.

Le regroupement de plus de 5 personnes dans une même pièce, n’est pas recommandé.

* Les limites de prises électriques dans certains bureaux : elles devront être réglées avec une demande de travaux.
* Le manque de chauffage/clim en 617 : est en cours de rectification.

**B : la partie « labo » :**

* Débat sur le travail isolé, axé sur le port du PTI :

Patrick Bastien nous informe que leur version de PTI ne semble pas poser de problème (déclenche en position horizontale). Il semble que ce type de modèle a été proposé, mais refusé par le pôle H&S de la DRO. Après plusieurs mois de dialogue difficile, nous souhaitons (re)proposer ce type de modèle au pôle H&S du centre en espérant qu’il soit validé au niveau de la DRO.

* Points sur les pertes de contrôle d’accès au niveau des sas des insectarium (niveau 2 et 3) et du L2 :

Réparation faite pour le sas du I2, rien de nouveau au niveau des sas du I3 et L2.

* Problème de la circulation de l’air recyclé au niveau L2/laverie :

L’air recyclé du L2 communique avec la laverie située en face, ce qui peut être source de contaminations dans le L2.

* Risque psychosocial lié à l’intensité et complexité du travail :

Il est nécessaire d’approfondir ce point. Le CU-CL demande aux APs d’effectuer un sondage pour préciser les problèmes ressentis par le personnel, et faire une estimation de la population impactée.

Le PAP a été validé par le CU-CL.

**2 : Ligne budgétaire « AP –Mivegec ».**

Les Aps ont formulés la demande d’une ligne budgétaire dédiée à l’hygiène et sécurité. Elle a pour but d’acheter le matériel régulièrement renouvelé (trousses de pharmacies, les rinces-œil, lunettes de protection). Les APs y voient un gain de temps pour mettre en place leurs action SST.

La demande sera discutée avec le comité de direction, qui devra étudier d’un éventuel chevauchement avec le groupe logistique.

**3 : Point sur la crise du stock des gants :**

En raison du contexte sanitaire, les livraisons des EPI, dont les gants, sont fortement retardées. Notre stock de gant est fortement impacté.

Un message a été transmis sur la liste « utilisateurs-tous », pour avertir le personnel. Le CU-CL préconise de le renvoyer sur la liste « mivegec-tous ».

La question de l’entraide entre structures est posée. En raison de l’arrêt des TP à la fac des sciences, Sylvie H pense que la fac pourrait nous dépanner de quelques boites de gants.

Notre DU a reçu un message de la DF, avec une liste de références accessibles sur le marché Gauss (Ugap). Elle a été transmise à 3 APs, l’un d’entre eux étant responsable de l’achat des EPI pour l’UMR.

Pour l’instant, il reste un peu de stock, que nous pensons suffisant pour tenir jusqu’à janvier 2021, en faisant attention à notre consommation.